附件2

区域节能报告参考内容

一、总论

明确整体区域基本情况，包括区域边界范围、土地规划面积、经济指标、区域定位等内容。明确此次分析评估的区域范围及具体情况。根据区域实际情况，分析评估适用的法律法规、相关规划、产业政策、行业准入条件、标准规范、工艺技术装备目录等依据。明确开展区域评估遵循的基本原则和要达到的目的。分析评估区域节能报告应涵盖的主要内容和评估的重点方面。

二、区域产业和能源现状及发展规划
分析区域产业发展现状、产业结构、产业规模、产业特色等。分析区域产业规划，根据区域已发布的产业发展规划分析本区域产业总体定位与发展方向，项目引进原则、鼓励引进的项目和优先发展的行业、限制和禁止引进的项目和行业。分析区域能源供应现状和发展规划，包括能源供应条件、运输能力、现状负荷（容量）富余程度，功能网络（包括电力、热力、天燃气、水等），区域余热、余压等资源，以及内部能源项目建设规划、内部供能基础设施建设规划等。

三、区域能源消费分析及预测
分析区域能源使用情况，包括能源消费总量、主要能源品种消费情况、高耗能行业能源消费情况、主要用能企业名单及能耗情况等。分析区域在建或拟建重点项目情况，明确投产时间和预计能源消费情况。给合区域发展规划和招商引资情况等内容，对区域近期和中长期用能情况进行科学预测。
四、区域能效水平分析及能效指标预测

根据区域现状和相关标准规范，合理划分区域行业类型。分析区域现有主要行业产值、工业增加值以及产值能耗、增加值能耗等经济能效指标。根据区域内现有企业工艺技术水平，摸清区域内不同行业工序、设备、产品、建筑面积能耗等物理能效指标现状。对区域内既有、在建和拟建企业经济能效指标和物理能效指标进行分析评价。针对今后新引入项目，从产值、工业增加值能效、行业能效标准等方面研究提出区域各行业拟设立的能效指标限额。

五、区域内项目分类管理
以高耗能行业、国家确定的产能过剩行业、国家审批或核准的投资项目为基础，结合区域产业发展规划，建立区域单列项目清单，对单列项目实行节能审查管理，对其他项目实行承诺备案管理。研究提出承诺备案项目能效准入审核制度、项目告知承诺制实施流程、项目公示制度等。结合相关制度，提出事中事后监督检查、违法违规的责任追究等内容。

六、区域节能措施

分析提出区域节能管理措施，包括管理机构、日常管理制度、能耗监测预警机制、区域能源管理信息系统、奖惩机制、节能技术和产品推广制度、新能源应用推广、节能奖励、能效领跑者等内容，不断促进区域能效水平的提升。提出区域内不同行业先进的节能技术措施，主要指生产工艺、动力、建筑、给排水、暖通与空调、照明、控制、电气等方面的具体节能措施，以及各行业具体的节能管理措施，包括行业能源管理体系建设、能源统计和能源计量器具配备等内容。提出公共区域和基础设施节能措施，包括区域集中供热供冷项目、区域内交通优化、废弃物循环利用、公共照明等内容。

七、结论

结论应包括区域节能评价与区域规划、相关法律规范的符合性，对所在地完成能耗强度和总量双控目标的影响，区域能源消费分析及预测是否准确，区域能将指标设定是否合理，区域单列项目是否明晰，区域节能措施是否可行有效等内容。

— 14 —
— 15 —

